脑电实验记录表

| 实验者 | 所属单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 实验日期 | 记录 开始时间 | 记录 结束时间 |
| 年 月 日 | 时 分 | 时 分 |
| 被 试 信 息 | 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
|  | 矫正视力 |  | 色盲/色弱 |  | 利手 |  |
| 1. 实验名称： |
| 2. 刺激材料： 类型：图片、文字、声音 其他（请注明） 文件名： 存放文件夹路径： 来源及编制方法： 刺激程序软件： STIM E-prime 其他（请注明） |
| 3. 实验参数设置： 采样参数： 电极导联数：64 / 128 / 256 记录方式：DC / AC 皮肤电阻： 采样频率（A/D Rate）: 带宽（Bandpass）：高通（High Pass）___ ___，低通（Low Pass） 陷波（Notch）：是 / 否，如果“是”，请注明陷波频率 __ ___ VEOG: 单极____双极____ |
| 4． 实验过程记录： 放大器： 编号:________，工作状态：_______________ 电极帽: 编号：___ 坏电极： 有 / 无，如果“有”，请注明个数 __ ___及相应电极 脑电记录： 50HZ干扰：是 / 否 慢电位漂移：是 / 否 肌电伪迹：是 / 否 其它伪迹：心电伪迹，电极移动，及其它 （如果有，请勾选或注明） 被试： 精神状态： 配合情况： |
| 5．实验小结（由实验室管理人员填写）: 实验者签字： 实验室管理人员签字： 年 月 日 年 月 日 |

注意事项

- 实验之前必须逐项填写实验申请书，并提交实验室负责人批准，由实验室管理人员保存。

- 主试应对实验助手给予认真负责的指导，包括仪器使用，电极帽清洗，仪器的开关、使用和保养，实验后的清洁问题等。助手必须全程参加实验，全部实验结束时由主试签署培训意见，作为独立操作的依据之一。

- 实验前提前15分钟开机，但预热时间不得超过半小时；闲置时间超过半小时，须关闭放大器和计算机。

- 每次使用时必须对仪器、电极帽的情况进行记录，发现问题及时报告，以便及时处理。

- 主试在不能确保助手可以独立操作之前，不应长时间离开仪器。

- 对实验室的任何仪器、设备不得擅自拆卸。

- 实验室管理人员应对全部流程进行详细记录，对注意事项的落实进行检查。

- 实验结束两周内交实验室备份光盘，清理计算机内文件。